ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на трансформатор силовой TM-40/10/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 40 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 10000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |

ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на трансформатор силовой TM-63/6/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 63 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 6000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |

ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на трансформатор силовой TM-100/6/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 100 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 6000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |

ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на трансформатор силовой TM-100/10/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 100 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 10000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |

ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на трансформатор силовой TM-160/6/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 160 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 6000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |

ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на трансформатор силовой TM-160/10/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 160 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 10000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |

ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на силовой трансформатор TM-250/6/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 250 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 6000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |

ГУП ЛНР «РСК»

Опросной лист

# на трансформатор силовой TM-250/10/0,4-У1 Y/YН-0

| Тип |  |  | ТМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность |  | kVA | 250 |
| Номинальное напряжение | ВН | V | 10000 |
|  | НН | V | 400 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) |  |  | У (умеренный климат) |
| Категории размещения (ГОСТ 15150) |  |  | 1 |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  | Y/YН-0 |
| Число ступеней регулирования (ПБВ) |  |  | 5 |
| Трансформаторы должны быть укомплектованы латунными гайками на шпильках ВН (по 2-е на шпильку) с покрытием О-Ві и зажимами контактными НН из меди или ее сплавов с луженным покрытием по стороне 0,4 кВ (в том числе на нулевую шпильку) |  |  |  |